**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**для определения объемов работ по техническому обследованию и разработке схем водоотведения поверхностного стока муниципальных образований**

**Наименование муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сведения** | **Ед. изм.** | **Ответ** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **Сети ливневой канализации** |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность сетей ливневой канализации (по имеющимся сведениям) | км |  |
| 1.2. | Общая протяженность сетей ливневой канализации, находящихся на имущественном учете администрации | км |  |
| 1.3. | Наличие схем существующих сетей в электронном виде (GIS, Автокад) | Да/нет |  |
| 1.4. | Примерный % схем сетей в электронном виде от общей протяженности сети | % |  |
| 1.5. | Наличие схем существующих сетей в бумажном виде (планшеты, отдельные чертежи) | Да/нет |  |
| 1.6. | Примерный % схем сетей в бумажном виде от общей протяженности сети | % |  |
| 1.7. | Количество колодцев/камер на сети (по имеющимся сведениям) | шт |  |
| 1.8. | Наличие на ливневой сети насосных станций (число) | Шт |  |
| 1.9. | Максимальный диаметр коллекторов сети | мм |  |
| 1.10. | Количество известных выпусков ливневой сети (в реки, ручьи, на рельеф) | шт |  |
| 1.11. | Наличие организации, постоянно обслуживающей сеть ливневой канализации | Да/нет |  |
| 1.12. | Проводились ли в последние 5 лет технические обследования состояния сети (наличие материалов обследований) | Да/нет |  |
| 1.13. | Наличие исполнительной документации на участки сети (продольные пофили, отметки лотков труб) в процентах от общей протяженности сети (ориентировочно) | % |  |
|  |  |  |  |
| **2.** | **Очистные сооружения поверхностного стока** |  |  |
| 2.1. | Наличие муниципальных очистных сооружений поверхностного стока (при наличии – указать производительность каждых) | Шт |  |
| 2.2. | Наличие организации, постоянно обслуживающей очистные сооружения поверхностного стока. | Да/нет |  |
| 2.3. | При наличии очистных сооружений: наличие аналитического контроля за их работой и данные анализов за 3 года | Да/нет |  |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Локальные системы отведения поверхностного стока** |  |  |
| 3.1 | Наличие систем ливневой канализации, принадлежащее промышленным предприятиям, жилым комплексам и т.д. (количество таких систем) | Шт |  |
| 3.1.1 | Из них – подключено к общей сети  | Шт |  |
| 3.1.2. | Имеют собственный выпуск очищенных стоков. | Шт |  |
|  |  |  |  |
| **4.** | **Год утверждения последней версии Генерального плана МО/изменений в ГП** | год |  |
|  |  |  |  |
| **5.** | **Техническое обследование** |  |  |
| 5.1 | Потребность в техническом обследовании до разработки схемы | Да/нет |  |
| 5.2. | Потребность в углубленном инструментальном обследовании сети с помощью телеинспекции (указать в процентах или километрах требующей обследования сети) | Км% |  |
| 5.3. | Потребность формирования инвентаризационных ведомостей сети ливневой канализации | Да/нет |  |
| 5.4. | Потребность в геодезической привязке сети и сооружений на ней | Да/нет |  |
| 5.5. | Потребность формирования технических планов сети и паспортов сооружений на сети (колодцев/камер/очистных сооружений) | Да/нет |  |
| 5.5. | Потребность в дополнительных обследованиях (указать) |  |  |

Опросный лист заполнил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( должность, фамилия, телефон для связи, е-mail)